**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

 **ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДИЗЕЛЬ-ГЕНРАТОРНУЮ УСТАНОВКУ**

**в том числе в контейнерном исполнении**

|  |  |
| --- | --- |
| **Контактная информация** |  |
| Наименование, адрес |  |
| Должность и контактный телефон сотрудника, заполнившего опросный лист |  |
| Электронная почта |  |
| Наименование объекта проектирования (при наличии) |  |
| Наименование организации Заказчика (при наличии) |  |
| **Параметры для заполнения**  |
|  | Номинальная мощность одного агрегата, кВт |  |
|  | Максимальная мощность одного агрегата, кВт |  |
|  | Напряжение генератора, кВ |  |
|  | Описание потребителей электроэнергии (мощность, пусковые токи при наличии) |  |
|  | Количество агрегатов, шт. |  |
|  | Режим работы дизель-генераторной электростанции | основной источник электроснабжения | резервный источник электроснабжения |
|  |  |
|  | Для резервного источника электроснабжения указать требуется, либо нет, автоматика ввода резерва (АВР) | наличие АВР | отсутствие АВР |
|  |  |
|  | Требуемое время автономной работы, часов |  |
|  | **Необходимость параллельной работы:** | одиночная работа в параллель с сетью | групповая параллельная работа (указать алгоритм) |
|  |  |  |
| **Одиночная работа агрегата** |  |
|  | **Исполнение электрогенераторов по размещению:** | -------------------------------------------------------------------- |
| - открытый агрегат для размещения в здании заказчика |  |
| - в шумоизолирующем кожухе |  |
| - в шумоизолирующем кожухе на шасси |  |
| - в утепленном блоке–контейнере типа «СЕВЕР», оборудованном системами отопления, освещения, пожаротушения, вентиляции и т.д. | стационарное | на шасси | на санях |
|  |  |  |
|  | **Дополнительные опции:** |  |
| Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя |  |
| Электрический подогреватель ОЖ от внешней сети 220В (для ДГУ с ручным запуском) |  |
| Автоматическое зарядное устройство аккумуляторных батарей |  |
| Дополнительный топливный бак |  |
| Система автоматического пополнения дополнительного топливного бака |  |
| Комплект ЗИП и расходных материалов для ТО |  |
|  | **Ограничения при наличии:** |  |
| - длина, мм |  |
| - ширина, мм |  |
| - высота, мм |  |
| - масса, кг |  |
|  | **Требуемые услуги:** |  |
| - шеф-монтажные работы |  |
| - пуско-наладочные работы |  |
| - инструктаж персонала |  |
| - доставка до места эксплуатации |  |
|  | Дополнительные требования |  |
| **Опросный лист направлять:** **ООО «Сибирский Машинный Комплекс»****8(391) 272-0-272 (многоканальный)****8800-700-24-77****info@smk-ksk.ru****www.smk-ksk.ru****Отдел по работе с проектами:****proekt@smk-ksk.ru****рабочий 8-903-921-28-88** |